АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2018 №  60                    					                        с. Жилино

Об утверждении программы

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального

образования Жилинский

сельсовет Первомайского района

Алтайского края

В соответствии со  статьей 26  Градостроительного  кодекса Российской   Федерации,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жилинский сельсовет Первомайского района  Алтайского края на период 2018 – 2028 гг.  согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление  в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                       	 	П.А. Роккель

Анищенко И.А.

8(385-32)97-3-72

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Жилинского сельсовета

от 16.07.2018   №  60

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края

на 2018 – 2028 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018 – 2028 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 3. Генеральный план муниципального образования Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края. 4. Устав муниципального образования Жилинский сельсовет |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Жилинского сельсовета Первомайского района Алтайского края, 658071, Алтайский край, Первомайский район, с.Жилино, ул.Ленина,д.29 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Жилинского сельсовета Первомайского района Алтайского края, 658071, Алтайский край, Первомайский район, с.Жилино, ул.Ленина,д.29 |
| Цель Программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами. |
| Задачи Программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры; - создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении новых земельных участков. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - развитие, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении новых земельных участков; - доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; -отказ от твёрдого топлива; - доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия); Снижения количества аварий системы водоснабжения. |
| Сроки реализации программы | 2018-2028 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования государственной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2025 годы» состоит из: федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | -планируются расходы на проведение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации, на подготовку документов к экспертизе; - для скважин провести капитальный ремонт; - ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей. - строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб (100…150 мм в районах перспективной застройки (0,7 км) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Жилинского сельсовета Первомайского района Алтайского края |

2.  Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Жилинский сельсовет образован в составе Первомайского района Алтайского края решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 06 апреля 1973 года № 169.

В состав Жилинского сельсовета Первомайского района Алтайского края входят три населенных пункта – с. Жилино, с.Новокопылово и с.Новочесноковка. Село Жилино – административный центр муниципального образования.

Жилинский сельсовет расположен в юго-западной части района, охватывающего Бийско-Чумышскую и Приобскую возвышенности. Территория сельсовета имеет несколько вытянутую с юга на север форму в 31 км. от районного центра г.Новоалтайска и в 50 км. от краевого центра г.Барнаула.

Территория Жилинского сельсовета составляет 22327,8 га, в том числе в черте населенных пунктов – 371,5 га и 21179,6 га – за чертой населенных пунктов.

Численность населения Жилинского сельсовета на 01.01.2015 составила 1446 человек, в т.ч. с.Жилино – 1181 человек, с. Новокопылово – 144 человека, с.Новочесноковка – 121 человек.

На территории МО Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края одной из значительных проблем является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами. Решение данной проблемы необходимо для сохранения здоровья населения и, соответственно, для улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни. Для достижения этой цели необходимо решить комплекс задач по обеспечению соответствия санитарно-гигиеническим требованиям источников водоснабжения, по повышению эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий. Реконструкции имеющихся водопроводных сетей.

На сегодняшний день самые ранние водопроводные сети эксплуатируются с 1969-1970гг. и имеют износ 100%  в связи с чем значительной проблемой является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций.

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование предприятий. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры МО Жилинский сельсовет следующее:

2.1. Водоснабжение

Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м3/сутки |
| --- | --- |
|  | Средний | Максимальный |
| Население | 261,2 | 313,4 |
| Промышленность | 26,1 | 31,3 |
| Животноводство | 39,5 | 47,4 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 104,3 | 125,2 |
| Неучтенные расходы | 26,1 | 31,3 |
| Всего | 457,2 | 548,6 |

Противопожарное водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85 принимается:

Таблица

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении | 1 |
| Расход воды на один наружный пожар | 5 л/с |
| Расход воды на внутренний пожар | 2,5л/с |

Наличие 2 пожарных резервуаров и пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий.

Водоснабжение зоны промышленных объектов должно быть предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- для скважин провести капитальный ремонт;

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб (100…150 мм в районах перспективной застройки (0,7 км).

Мощности действующего водозабора для водоснабжения, существующей и проектируемой застройки посёлка достаточно.

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- ремонт существующей скважины (промывка, замена фильтров и т.д.);

- Строительство водозаборов и  водопроводной сети из полиэтиленовых труб (150 мм в районе перспективной застройки (4 км).

2.2. Водоотведение

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

Расход сточных вод на расчётный срок составляет 631,0 м3/сут. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами, у которых ёмкости камер  должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поле фильтрации.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

2.3. Теплоснабжение

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все проектируемые общественные здания образования, которые будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных). Марка и мощность оборудования в котельных уточняется на следующих стадиях рабочего проектирования. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.  Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П - образных компенсаторов.

Топливом для котельной является каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70 С°.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

строительство дополнительных источников теплоэнергии;

замена изношенного оборудования котельных и участков отопительных тепловых сетей, повышение их теплоизоляции;

усиление теплоизоляции ограждающих конструкций.

2.4. Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом  и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94» (таблицы 7,8).

Распределение электрических нагрузок на территории Жилинского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (проект) | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн.кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Жилино | 1175 | 0,48 | 2,55 |
| 2. | с.Новокопылово | 160 | 0,07 | 0,34 |
| 3. | с. Новочесноковка | 155 | 0,06 | 0,33 |
| 4. | Итого: | 1490 | 0,61 | 3,22 |

Максимальные электрические нагрузки Жилинского сельсовета  с учетом               промышленности и других потребителей

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,61 |
| Промышленность | 2,2 |
| Прочие потребители | 0,4 |
| Итого: | 3,26 |
| То же с учетом коэффициента одновременности (0,85) | 2,77 |

Максимальная нагрузка по Жилинскому сельсовету составит 3,26 МВт.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности.

Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы, мощности которой достаточно  для обеспечения необходимой нагрузки по срокам проектирования в соответствии с планами  развития, изменением численности населения  и благоустройством жилого фонда.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах.

2.5. Вывоз ТБО и жидких нечистот

Очистка стоков осуществляется подрядными организациями. Усадебная застройка обслуживается индивидуальными  выгребами.

Исходя из принятых норм и расчетного количества жителей концепцией проекта территориального планирования поселения определено следующее годовое накопление мусора и жидких нечистот:

- объем  сточных вод - 5 400м³/сутки;

- твердые бытовые отходы – 9 890 тонн в год;

.                                  - смет с улиц и дорог -: 6 400 тонн в год.

2.6. Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов МО Жилинский сельсовет планируется Управлением Алтайского края по жилищно - коммунальному хозяйству в лице ОАО «Алтайгазпром» на основании утвержденной схемы газификации Алтайского края. Вид газоснабжения - природный газ по магистральному газопроводу высокого давления Новосибирск - Барнаул.

Проектом генерального плана предусматривается обеспечить перевод  на газоснабжение существующего  и вновь запроектированного жилья в населенных пунктах МО Жилинский сельсовет, а так же промышленных предприятий, общественных зданий. Точка подключения и размещение  разводящих газопроводов уточняется в следующих стадиях проектирования, в соответствии  с требованиями СНиП 42-01-2002.

При рабочем проектировании выполнить расчет  газопровода с применением специализированных программных комплексов.

3. Основные цели и задачи.

Целью программы – это обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

- создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

4. Сроки реализации муниципальной программы.

Программа реализуется в период 2018-2028 годы  без разбивки на этапы.

5. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры  поселения.

Для каждого мероприятия планируются расходы на проведение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации, на подготовку документов к экспертизе;

1. Мероприятие по модернизации объектов и сетей водоснабжения включают в себя:

- строительство водопровода;

- реконструкцию системы водоснабжения в 2019- 2022 гг.

- ремонт и замену ветхих водопроводных сетей, в том числе переход на полиэтиленовые трубопроводы.

- строительство водозаборных скважин.

2.  Мероприятия по водоотведению включают в себя:

- ремонт канализационных колодцев, ремонт и реконструкция системы водоотведения в 2023-2024 гг., приобретение материалов и запасных частей, на ремонт и замену ветхих водоотводящих сетей, что повысит устойчивость и эксплуатационную надежность объектов водоотведения, а также снизит количество аварий на объектах водоотведения и водоотводящих сетей.

3. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения включают в себя:

- реконструкцию всех систем теплоснабжения;

- модернизацию центральной котельной и сетей;

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры  поселения.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  представлены в Приложении  1 к Программе.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2 к Программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации Программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

При реализации Программы могут быть выделены следующие риски.

5.1. Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере социальной инфраструктуры.

5.2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, отсутствием бюджетных расходов на сферу социальной инфраструктуры, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу туристкой деятельности.

5.3.  Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Муниципальной Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли социальной инфраструктуры а, нарушение планируемых сроков Программы, невыполнение ее цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

5.4. Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами в Российской Федерации и в странах, пользующихся популярностью у российских туристов.

5.5. Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом кадров в сфере социальной инфраструктуры, что снижает качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обучения кадров, иметь профессиональную переподготовку и повышение квалификации имеющихся специалистов.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых входе реализации результатов, целесообразности, адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно приложению 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Первомайского района от 20.05.2014  № 1074 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского района»

8. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий

В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи модернизации и обновления объектов системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями коммунальной инфраструктуры.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетные средства. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в      Приложении № 3 к Программе.

Приложение №1

к Программе

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2028 годы»

| № п/п | индикатор | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 |
| 1 | - развитие, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении новых земельных участков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | отказ от твёрдого топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Перечень мероприятий программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жилинский  сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2028 годы»

| Цель задачи, мероприятия | Срок реализации | Участники программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 | Всего, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами. | 22018-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Задача 1. Развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры | 22018-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.1. Строительство водопровода протяжённость 28 км по | 22018-2019 | Администрация Жилинского сельсовета |  | 88 000 000 |  |  |  |  |  |  | 28 000 000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 12 600 000 |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 12 600 000 |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 2 800 000 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.2. строительство водозаборных башен | 22020-2022 |  |  |  |  | 14 000 000 |  |  |  |  | 14 000 000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 6 300 000 |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 6 300 000 |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 400 000 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.3. реконструкцию всех систем теплоснабжения | 22019-2022 |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 900 000 |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 900 000 |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.10. строительство газораспределительных сетей и ГРП | 22019-2022 |  |  |  | 25 000 000 |  |  |  |  |  | 25 000 000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 25 000 000 |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |

Приложение № 3

к Программе

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Жилинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2028 годы»

| Источники и финансирования | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2028 | Всего |
| Всего финансовых затрат |  | 28 000 000 | 25 000 000 | 14 000 000 | 2 000 000 |  |  |  | 69 000 000 |
| В том числе |
| Федеральный бюджет |  | 12 600 000 |  | 6 300 000 | 900 000 |  |  |  | 19 800 000 |
| Краевой бюджет |  | 12 600 000 | 25 000 000 | 6 300 000 | 900 000 |  |  |  | 44,8 |
| Местный бюджет |  | 2 800 000 |  | 1 400 000 | 200 000 |  |  |  | 4,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |