**Реализация мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения с. Санниково Первомайского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Источник инвестиций | Размер расходов, тыс. руб. (без НДС) | Сроки реализации, сроки ввода в эксплуатацию мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия) | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности) |
| 1 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково | Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №21 до ТК №22, протяженностью 29,5м.п., д100мм., стального исполнения | Собственные средства | 199,49 | 2021-2022 гг. | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| **Итого** | **199,49** |
| 2 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково | Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №22 в направлении ТК №23, протяженностью 40 м.п., д100мм., стального исполнения | Собственные средства | 261,12 | 2022-2023 гг. | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| **Итого** | **261,12** |
| 3 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково | Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №22 в направлении ТК №23, протяженностью 26,5 м.п., д100мм., стального исполнения | Собственные средства | 168,90 | 2023-2024 гг. | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| **Итого** | **168,90** |
| 4 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково | Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №14 до ТК №17, протяженностью 76 м.п., д100мм., стального исполнения | Собственные средства | 584,57 | 2024-2025 гг. | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| **Итого** | **584,57** |
| 5 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково | Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №17 в направлении ТК №18, протяженностью 52 м.п., д100мм., стального исполнения | Собственные средства | 430,89 | 2025-2026 гг. | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| **Итого** | **430,89** |
| 6 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково | Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №17 в направлении ТК №18, протяженностью 51 м.п., д100мм., стального исполнения | Собственные средства | 432,04 | 2026-2027 гг. | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| **Итого** | **432,04** |
| 7 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково | Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №18 до жилого дома №3, протяженностью 21 м.п., д100мм., стального исполнения | Собственные средства | 215,14 | 2027-2028 гг. | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| **Итого** | **215,14** |
| 81 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково | Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от центральной магистрали до ТК №15, протяженностью 32,5 м.п., д89мм., стального исполнения | Собственные средства | 379,16 | 2028-2029 гг. | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения  | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций  |
| **Итого** | **379,16** |
| Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от ТК №15 до жилого дома №6 по ул. Трофимова, протяженностью 5,5 м.п., д89мм., стального исполнения | Собственные средства | 67,91 | 2029-2030 гг.  | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения  | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций  |
| **Итого** | **67,91** |
| 9 | Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково | Замена участка тепловой сети по ул. Трофимова от центральной магистрали до жилого дома №4 по ул.Трофимова, протяженностью 35 м.п., д89мм., стального исполнения | Собственные средства | 354,73 | 2030-2031 гг. | снижение тепловых потерь, повышение надежности теплоснабжения | Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| **Итого** | **354,73** |
| **ВСЕГО** | Собственные средства | 3093,951 | за 2021-2031гг. |  |  |
| **Итого** | **3093,951** |