**Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения с. Санниково Первомайского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Источник инвестиций | Размер расходов, тыс. руб. (без НДС) | Сроки реализации, сроки ввода в эксплуатацию мероприятия) | Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия) | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности) |
| 1 | Земляные работы под установку блок-контейнера. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды. | Установка станции очистки воды для улучшения качества воды | Собственные средства | 4,774 | 2021г. | **Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения** | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды уменьшиться в два раза |
| Бюджетные средства (Администрации Первомайского района) | 0,00 |
| **Итого** | **4,774** |
| 2 | Фундаментные работы. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды. | Установка станции очистки воды для улучшения качества воды | Собственные средства | 51,553 | 2022 г. |
| Бюджетные средства (Администрации Первомайского района) | 0,00 |
| **Итого** | **51,553** |
| 3 | Установка блок-модульной системы водоподготовки. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды. | Установка станции очистки воды для улучшения качества воды | Собственные средства | 1072,626 | 2023 г. |
| Бюджетные средства (Администрации Первомайского района) | 0,00 |
| **Итого** | **1072,626** |
| 4 | Установка блок-модульной системы водоподготовки. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды. | Установка станции очистки воды для улучшения качества воды | Собственные средства | 1072,626 | 2024 г. |
| Бюджетные средства (Администрации Первомайского района) | 0,00 |
| **Итого** | **1072,626** |
| 5 | Устройство колодцев (2шт). Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды | Установка станции очистки воды для улучшения качества воды | Собственные средства | 190,680 | 2025 г. |
| Бюджетные средства (Администрации Первомайского района) | 0,00 |
| **Итого** | **190,680** |
| 6 | Прокладка сетей. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды. | Установка станции очистки воды для улучшения качества воды | Собственные средства | 148,019 | 2026 г. |
| Бюджетные средства (Администрации Первомайского района) | 0,00 |
| **Итого** | **148,019** |
| 7 | Пусконаладочные работы станции очистки воды. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды. | Установка станции очистки воды для улучшения качества воды | Собственные средства | **429,526** | 2027 г. |
| Бюджетные средства (Администрации Первомайского района) | **0,00** |
| **Итого** | **429,526** |
|  | **ИТОГО** |  | Бюджетные средства (Администрации Первомайского района) | **2969,802** | 2021-2027 годы |
| Бюджетные средства (Администрации Первомайского района) | **0,00** |
| **Итого** | **2969,802** |